- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    27 ноября 2013 г.    №  70

«Об  утверждении Схемы

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Воробжанского сельсовета»  Суджанского района Курской   области

на период 2014-2024 годы»

В соответствии с   Федеральным законном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» администрация  Воробжанского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Воробжанского сельсовета»  Суджанского района Курской   области на период 2014-2024 годы»  (прилагается).

2.  Директору АНО «Водоснабжение Воробжанского сельсовета» предусмотреть финансирование   программы  при формировании расходов на 2014 – 2024 годы.

3. Постановление вступает в силу со дня  официального размещения  на  официальном  сайте   Администрации Воробжанского  сельсовета  и  размещения  на информационных  стендах.

Глава Воробжанского сельсовета                                     В.М.Гусев

###### Утверждаю

Глава МО «Воробжанский   сельсовет»

______________ В.М. Гусев

«27» ноября  2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Воробжанского сельсовета»  Суджанского района Курской   области

на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Воробжанский сельсовет» Суджанского  района  Курской  области на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области, разработанный проектной группой «ГРАДО» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области. |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области услуги холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит ________ тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - _____ тыс. рублей; 2015 год - _____ тыс. рублей; 2016 год - _____ тыс. рублей; 2017 год - _____ тыс. рублей; 2018 год - _____ тыс. рублей; 2019 год - _____ тыс. рублей; 2020 год - _____ тыс. рублей; 2021 год - _____ тыс. рублей; 2022 год - _____ тыс. рублей; 2023 год - _____ тыс. рублей; 2024 год - _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Воробжанский  сельсовет» Суджанского  района Курской  области

Муниципальное образование «Воробжанский сельсовет» Суджанского  района Курской  области расположено  на юго-востоке  Суджанского  района, состоит  из  5 населенных  пунктов: с. Воробжа,  д. Семеновка, с. Чёрный Олёх, д. Осипова Лука, с. Нижнемахово. Административным центром  муниципального образования «Воробжанский  сельсовет» является с. Воробжа  Суджанского   района.

Общая площадь муниципального образования «Воробжанский сельсовет»  Суджанского  района  Курской  области  составляет  6243  кв.  км.

Численность населения муниципального образования «Воробжанскийй  сельсовет»  на начало 2013 года составила   973 тыс. человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Воробжанский  сельсовет» является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Воробжанский   сельсовет» является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в  Курской   области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Воробжанский  сельсовет», являются

сельскохозяйственные  предприятия, торговые  предприятия обслуживающей  сферы, объекты  образования, культуры, социальной  сферы

Среди основных предприятий МО  «Воробжанский  сельсовет» Суджанского района Курской  области является  сельхозпредприятие ООО «Агрофирма «Родина»»

В МО  «Воробжанский  сельсовет»  развита социальная инфраструктура: действуют   1  общеобразовательная  школа,  3 ФАПа, 2 библиотеки,  центральный сельский дом культуры и 2 сельских клуба, 3 отделения связи.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 3 магазина, 2 ларька промышленных и продовольственных товаров.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования  согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 25,6 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 26,31 кв. м / чел.

Жилищный         фонд муниципального образования Воробжанского сельсовета на 100 % представлен индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 80 %, горячим водоснабжением – 0 %, водоотведением - 0 %.

Таблица 1

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда Воробжанского сельсовета

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во жилых домов | (ед.) | 395 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 973 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 10392,45 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 8156,1 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 10400,5 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | 310 |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 22 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 395 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 100 |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | 17 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | 531 |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 34,2 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. | 576 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м | 164610 |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 33,3 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 227520 |

Таблица 2

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной  сферы МО Воробжанский сельсовет

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 12 | 4 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м |  |  |
| 3 | Численность работников | чел. | 27 | 9 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. | 4 | 3 |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 12 | 4 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 12 | 4 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. | 4 | 3 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | - | - |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 12 | 4 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 21246.2 | - газ | т. куб. м | 2124 | 1593 |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | 410,4 | 136,8 |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. | 6911 | 2304 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.2 | - газ | % | 100 | 100 |
| 7.4 | - холодная вода | % | 100 | 100 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

Раздел 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования Воробжанский сельсовет

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Воробжанский сельсовет  состоит из 7 артезианских скважин, 7 водонапорных башен,11,4 км водопроводной сети и 65  уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 36,36 тыс. куб.м/год, Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от  80  до 110 м и производительностью от 4,5 до 7  куб.м/час каждая.

Система водоснабжения включает в себя обеспечение питьевой водой и водой хоз. назначения

- индивидуальный жилищный фонд  домов общей площадью 25,6тыс. кв.м;

- объекты социальной сферы - 13

- объекты коммерческой сферы - 5

- объекты производственной сферы - 2

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам  76/145 (домов/человек).

- колонка во дворе 104/211

- вода в доме с газовым отоплением и канализацией  215/617

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании Воробжанского сельсовета к централизованной системе водоснабжения не подключены  30% домов.

Наружная сеть водопровода в каждом из 7-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м.

Система водоснабжения муниципального образования  характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании Воробжанского сельсовета осуществлялось в основном   до 80 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования Воробжанский сельсовет обслуживает АНО «Водоснабжение Воробжанского сельсовета» На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 50 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Таблица 3

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО Воробжанского сельсовета  на 01.01.2013 года

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | - рабочие | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | - резервные | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | 1976-1991 | 1980 | 1976 | 1984 |  | 1981 |  | 1982 | 1985 | 1991 |  |
| 1.5 | Уровень износа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие – всего, из них | км | 11,4 | 3,5 | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 |  | 2,0 | 0,9 | 1,0 |  |
| 2.2 | - магистральные водоводы | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - уличная водопроводная сеть | км | 11,4 | 3,5 | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 |  | 2,0 | 0,9 | 1,0 |  |
| 2.4 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | 1976-1991 | 1980 | 1976 | 1984 |  | 1981 |  | 1982 | 1985 | 1991 |  |
| 2.5 | Уровень износа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | 1976-1991 | 1980 | 1976 | 1984 |  | 1981 |  | 1982 | 1985 | 1991 |  |
| 3.3 | Уровень износа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 63 | 13 | 10 | 11 |  | 5 |  | 11 | 3 | 12 |  |
| 4.2 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | 1976-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Уровень износа | % | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 5 | Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие – всего, из них | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Уровень износа | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Доля очищенной воды реализуемой потребителям | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Население многоквартирного жилищного фонда | дом/ чел. | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| 6.2 | Население индивидуального жилищного фонда | чел | 973 | 290 | 78 |  | 177 | 109 | 122 |  | 41 |  | 156 |
| 6.3 | Учреждения социальной сферы | ед.. | 13 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Предприятия производственной сферы | ед. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Предприятия коммерческой сферы | ед. | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |

Раздел 1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования Воробжанского сельсовета

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования Воробжанского сельсовета  составляет 33,3 т.куб.м/год. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 36,6 т.куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100% (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 95 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 90 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №5 обеспечивает на 100 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №6 обеспечивает на 100 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №7 обеспечивает на 100 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - 920 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - 321 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - 500 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 - 340 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №5 - 445 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №6 - 216 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №7 - 530 куб.м/сутки.

Оплата 10 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2020-2022году.

### Таблица 4

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

### Воробжанского сельсовета в 2013 году

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Суточная производительность | куб. м/сутки | 3272 | 920 | 321 | 500 | 340 | 445 | 216 | 530 |
| 1.3 | Годовая производительность | куб. м/год | 33,3 | 9,36 | 3,27 | 5,09 | 3,46 | 4,53 | 2,20 | 5,40 |
| 2 | Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | куб. м | 3602 | 1013 | 353 | 550 | 374 | 490 | 238 | 584 |
|  | - годовой | тыс. куб. м | 36,6 | 10,29 | 3,6 | 5,6 | 3,8 | 5,0 | 2,42 | 5,94 |
| 2.2 | Объем реализации воды потребителям: - суточный | куб. м | 3602 | 1013 | 353 | 550 | 374 | 490 | 238 | 584 |
|  | - годовой | тыс. куб. м | 36,6 | 10,29 | 3,6 | 5,6 | 3,8 | 5,0 | 2,42 | 5,94 |
| 2.3 | Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | тыс. куб. м | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4 | Потери воды в распределительных сетях | тыс. куб. м | 3,3 | 0,93 | 0,33 | 0,51 | 0,34 | 0,47 | 0,22 | 0,54 |
|  |  | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Население (ввод водопровода в жилое помещение) | тыс. куб. м | 21,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | тыс. куб. м | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организации социальной (бюджетной) сферы | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организации коммерческой сферы | тыс. куб. м | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Организации производственной сферы | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население (ввод водопровода в жилое помещение) | л/сутки/чел | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | л/сутки/чел | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.3 | Организации социальной (бюджетной) сферы | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Население (ввод водопровода в жилое помещение) | % | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Организации социальной (бюджетной) сферы | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Организации коммерческой сферы | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организации производственной сферы | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится (снизится) на 45 человек и составит 1018 человек (табл. 5).

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное – 34,2 куб. м.;

- максимальное суточное -36 куб. м;

- годовое – 34,8 – тыс.куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 95,3 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 0,96 куб. м  в сутки (1%).

Резерв мощности водозаборных сооружений составит _____ куб. м  в сутки (___%).

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2013 году выглядеть следующим образом.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в        с. Воробжа, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 180;

- объекты социальной сферы 8;

- объекты производственной сферы 1.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в        д. Семёновка, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 56;

- объекты социальной сферы - ;

- объекты производственной сферы -.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в         с. Нижнемахов ул. Центральная, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 120;

- объекты социальной сферы 1;

- объекты производственной сферы 1.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в         с. Нижнемахово  ул. Луговая, ул. Мира в том числе:

- индивидуальный   жилищный фонд 75;

- объекты социальной сферы 5;

- объекты производственной сферы -.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в         д. Осипова Лука, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 80;

- объекты социальной сферы -;

- объекты производственной сферы -.

- объекты Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №6 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в         с. Чёрный Олёх, ул Жихар в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 32;

- объекты социальной сферы -;

- объекты производственной сферы -.

- объекты Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №7 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с. Чёрный Олёх, ул. Советская, ул. Понизовка в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 110;

- объекты социальной сферы 4;

- объекты производственной сферы -.

Таблица 5

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения муниципального образования Воробжанский сельсовет на 2013-2022 годы

| № п/п | Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (тыс.кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (тыс.кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |
| 1 | 2013 |  |  |  |  |  |  | 973 | 25,6 |  |  |  | 80 | 973 | 25,6 |  |  |  | 80 |
| 2 | 2014 |  |  |  |  |  |  | 978 | 25,6 |  | 100 | 25,7 | 80 | 978 | 25,6 |  | 100 | 25,7 | 80 |
| 3 | 2015 |  |  |  |  |  |  | 983 | 25,7 |  | 100 | 25,8 | 82 | 983 | 25,7 |  | 100 | 25,8 | 82 |
| 4 | 2016 |  |  |  |  |  |  | 988 | 25,8 |  | 100 | 25,9 | 83 | 988 | 25,8 |  | 100 | 25,9 | 83 |
| 5 | 2017 |  |  |  |  |  |  | 993 | 25,9 |  |  | 25,9 | 85 | 993 | 25,9 |  |  | 25,9 | 85 |
| 6 | 2018 |  |  |  |  |  |  | 998 | 25,9 |  | 100 | 26,0 | 85 | 998 | 25,9 |  | 100 | 26,0 | 85 |
| 7 | 2019 |  |  |  |  |  |  | 1003 | 26,0 |  |  | 26,0 | 87 | 1003 | 26,0 |  |  | 26,0 | 87 |
| 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1008 | 26,0 |  |  | 26,0 | 87 | 1008 | 26,0 |  |  | 26,0 | 87 |
| 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1013 | 26,1 |  |  | 26,1 | 90 | 1013 | 26,1 |  |  | 26,1 | 90 |
| 10 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1018 | 26,1 |  |  | 26,1 | 95 | 1018 | 26,1 |  |  | 26,1 | 95 |

Таблица 6

Прогноз занятости населения муниципального образования Воробжанского сельсовета на 2013-2022 годы

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2013 | 973 | 62 | 96 | 29 | 65 | 115 | 398 | 208 |
| 2 | 2014 | 978 | 62 | 96 | 29 | 65 | 115 | 411 | 200 |
| 3 | 2015 | 983 | 60 | 96 | 29 | 65 | 115 | 428 | 190 |
| 4 | 2016 | 988 | 60 | 96 | 30 | 65 | 115 | 432 | 190 |
| 5 | 2017 | 993 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 433 | 190 |
| 6 | 2018 | 998 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 438 | 190 |
| 7 | 2019 | 1003 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 443 | 190 |
| 8 | 2020 | 1008 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 448 | 190 |
| 9 | 2021 | 1013 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 453 | 190 |
| 10 | 2022 | 1018 | 60 | 100 | 30 | 65 | 115 | 458 | 190 |

Таблица 7

### Перспективная потребность в централизованном водоснабжении в

по муниципальному образованию Воробжанского сельсовета  на 2013-2022 годы

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Всего водопотребление (куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей |  | Потребление воды |  |  |  |  |  |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  |  |  | Число работников |  | Потребление воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число работников |  |  | Потребление воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сутки |  |  |  |  |  | в год |  |  |
|  |  |  | в сутки |  |  |  |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  |  | в год |  |  |  | в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  | в год |  |  |  |  |  | в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в год |  |  |  | среднее |  |  | максимальное |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  | Удельное (л/чел.) |  | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  | Удельное (л/чел.) |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное (л/чел.) |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  | максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  |  | максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |
| 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10532 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10567 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10602 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10637 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10672 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10707 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10743 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10778 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10813 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 10495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10848 |  |
| 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 2983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6266 |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6266 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6406 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6406 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6546 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 6493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6546 |  |  |
| 4 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4130 |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4161 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4161 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4196 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4196 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4231 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4231 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4266 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 3966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4266 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 35,1 | 34,2 | 36 |  | 4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4301 |  |  |
| 5 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4282 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4317 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4352 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4387 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4423 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4458 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4493 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4528 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4563 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 4598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4598 |  |  |  |
| 6 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1439 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 1755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |
| 7 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5829 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5864 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5864 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5899 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5934 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5969 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5969 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6004 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6039 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 35,1 | 34,2 |  | 36 |  | 5721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6074 |  |  |  |

Таблица 8

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

### Воробжанского сельсовета в 2013-2022 годах

| № п/п | Показатели | Един. измер. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 1.2 | Суточная производительность | куб. м/сутки | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Годовая производительность | куб. м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - годовой | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Объем реализации воды потребителям: - суточный | куб. м | 2,7 | 2,76 | 2,77 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,79 | 2,79 | 2,8 | 2,81 |
|  | - годовой | тыс. куб. м | 33,3 | 33,4 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,9 | 34,1 | 34,2 | 34,4 | 34,7 |
| 1.6 | Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | тыс. куб. м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Потери воды в распределительных сетях | тыс. куб. м | 3,3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,9 |

Раздел 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Воробжанский сельсовет».

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на ________ (_____ домов общей площадью ______ кв. м) построить ___ артезианских скважин, ___ водонапорных башен, ______км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить ____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить _____ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда (____ домов) в ________________________ построить ____ артезианских скважин, ____ водонапорных башен,  ____ км водопроводных сетей, установить _____ уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции  обезжелезивания на водозаборах ________________________.

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство _____ артезианских скважин в районе _____________________.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 4 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 4 водонапорных башен;

- реконструкцию 6,9 км водопроводных сетей.

Таблица 9

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2013 – 2022 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО Воробжанский сельсовет

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
|  | ###### с.Нижнемахово | ###### 2014 | 1 | 1 | 1,5 |  |
|  | ###### д.Семёновка | ###### 2015 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ###### д.Осипова Лука | ###### 2016 | 1 | 1 | 1,4 |  |
|  | ###### с.Воробжа | ###### 2022 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | ###### Итого |  | 4 | 4 | 6,9 |  |

Таблица 10

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Воробжанский сельсовет  в 2013-2022 годах

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Воробжанский сельсовет  в 2013-2022 годах

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО Воробжанский сельсовет на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижнемахово | 1981 | 100 | замена |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Семеновка | 1976 | 100 | замена |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Осипова Лука | 1982 | 100 | замена |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Воробжа | 1980 | 100 | замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижнемахово | 1981 | 100 | замена |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Семеновка | 1976 | 100 | замена |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Осипова Лука | 1982 | 100 | замена |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Воробжа | 1980 | 100 | замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Нижнемахово | 1981 | 100 | замена |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Семеновка | 1976 | 100 | замена |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Осипова Лука | 1982 | 100 | замена |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Воробжа | 1980 | 100 | замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,5 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  | 3 |

Раздел 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования Воробжанского сельсовета в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования Воробжанского сельсовета намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования  являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования  на 2013 - 2022 годы составляет __________ млн. рублей

Таблица 13

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013 - 2022 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водо-снабжение строящегося жилья | Водопровод ___ км |  | 2013-2024 | Обеспечение водой (___ домов ( _______кв. м вводимого жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство артезианских скважин | Водо-снабжение | Артскважины __ ед. Водопровод __ км |  | 2013-2024 | Обеспечение водой объектов коммунального назначения | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен | Улучшение надежности и качества водо-снабжения |  |  | 2013-2024 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 4 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования Воробжанского сельсовета  на 2013 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Модернизация водозабора № 1 | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - строительство водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |