Приложение

к постановлению администрации

Воробжанского сельсовета

Суджанского района Курской области

от  ___.____.2017года № __

Генеральная схема очистки территории

муниципального образования «Воробжанский сельсовет»

Суджанского района Курской области

Нормативные ссылки

В настоящей работе использованы ссылки на следующие законы и нормативные документы:

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 674 «Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

Закон Курской области от 23.08.2016 года №57-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Курской области отдельных вопросов местного значения»

Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 06.12.2016 №146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области»

Приказ Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области 30.12.2016 г. № 178 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами для Курской области»

Приказ Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области 28.10.2016 г. № 122 «Об утверждении территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, для Курской области

Введение

Развитие территорий неизбежно связано с потреблением природных ресурсов, усилением негативного воздействия на окружающую среду и среду обитания человека. При управление обращением с отходами на уровне муниципального образования необходимо реализовать следующие принципы:

обеспечить нормативно-правовые условия деятельности в области обращения с отходами на своей территории;

планировать деятельность по обращению с отходами;

иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с отходами на стадиях сбора и транспортировки;

применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов: твердые бытовые, жидкие бытовые, отходы строительства и слома, отходы сложной бытовой техники и т.д.;

использовать средства массовой информации для освещения темы и проблем процесса обращения с отходами на всех стадиях;

привлекать к решению проблем в сфере обращения с отходами общественные организации и население.

Деятельность по сбору, транспортировке и захоронению отходов должна быть экономически выгодна для предприятий её выполняющих.

Цель разработки схемы является:

определение объемов образования коммунальных отходов на расчетный период (15 лет), с выделением первой очереди (5 лет);

порядок сбора и транспортирования коммунальных отходов, образуемых на территории населенных пунктов  Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области;

необходимое количество оборудования для санитарной очистки муниципальных территорий.

Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденная постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. № 152 [1], и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» [2].

Мероприятия генеральной схемы разрабатываются на расчетный срок 15 лет, т.е. до 2033 года, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет (2022 год).

- Определения

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |

1.Основание для разработки генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Воробжанского сельсовета, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

2. Краткая характеристика муниципального образования

«Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области

Муниципальное образование «Воробжанский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета  -  с. Воробжа до районного центра (г. Суджа) 25 км.

Муниципальное образование «Воробжанский сельсовет» с северной стороны  граничит с Большесолдатским районом, с восточной стороны с Беловским районом Курской области, с южной стороны с муниципальным образованием «Борковский сельсовет», с западной стороны с муниципальными образованиями «Уланковский сельсовет»,  «Махновский сельсовет» и «Замостянский сельсовет».

Территория  Воробжанского сельсовета равна 6243 га или 6,3%  площади Суджанского района. Численность населения на 01.01.2017 г. составила 993 человек.

Таблица 1. Характеристика населенных пунктов сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |
|  | с. Воробжа | 25 | центр | 311 |
|  | с. Нижнемахово | 24 | 4 | 300 |
|  | с. Чёрный Олёх | 29 | 4 | 187 |
|  | д. Осипова Лука | 28 | 3 | 118 |
|  | д. Семёновка | 26 | 1 | 77 |
| Итого: |  |  |  | 993 |

С точки зрения внешних транспортных связей поселение имеет хорошее расположение. Территорию  сельсовета пересекает автомобильная дорога регионального значения «Коренево – Суджа - Обоянь» и железная дорога «Льгов-Готня».  Село Воробжа также соединено автодорогой межмуниципального значения "Обоянь - Суджа" - Махновка - Замостье - Уланок с  административными центрами Борковского, Уланковского, Замостянского и Махновского сельсоветов.

Муниципальное образование газифицировано на 100%.  Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Воробжанский сельсовет утвержден в статусе муниципального образования Законом Курской области от 14.10.2004 г. № 48-ЗКО. Административным центром сельсовета является село Воробжа. Также в состав сельсовета входят населенные пункты6 с. Нижнемахово, с. Чёрный Олёх, д. Осипова Лука и д. Семёновка.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Воробжанский сельсовет» составляет 6243 га (6,3 % территории Суджанского района). Территорию сельсовета пересекает автомобильная дорога регионального значения «Обоянь-Суджа». Населенные пункт сельсовета также соединены автодорогами межмуниципального значения с административными центрами Уланковского, Борковского, Замостянского и Махновского сельсоветов.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог  регионального

и межмуниципального значения в границах Воробжанского сельсовета

| № п/п[1] | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Категория | Покрытие | Значение автодороги | Протяженность – по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 38 ОП РЗ 38К-028 | "Обоянь - Суджа" - Белая | III | асфальтобетон | региональная | 3,0 |
| 501 | 38 ОП МЗ 38Н-504 | "Обоянь - Суджа" - Воробжа – Чёрный Олёх | IV | асфальтобетон | межмуници-пальная | 13,0 |
| 819 | 38 ОП МЗ 38Н-822 | Будище – Чёрный Олёх | IV | асфальтобетон | межмуници-пальная | 3,4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 19,4 |

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения по территории Воробжанского сельсовета составляет 19,4 км, все имеют твердое покрытие.

Улично-дорожная сеть представляет собой часть территории населенного пункта, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 3. Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Автодорога регионального значения «Обоянь-Суджа» - Белая проходит по селу Нижнемахово по ул. Мира.

Общая протяженность улично-дорожной сети сельсовета равна 16,4 км, в т.ч. с твердым покрытием – 8 км. Имеющееся твердое покрытие улиц требует реконструкции. Площадь улично-дорожной сети населенного пункта – 57,4 тыс. м2.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Таблица 4. Характеристика улиц населенных пунктов

муниципального образования «Воробжанский сельсовет»

| № пп | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техническим характеристикам класса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Воробжа ул.Воробьева | 1,5 | Внутрипоселковая Грунтовая |
| 2 | с.Воробжа ул.Центральная | 1,0 | Внутрипоселковая Асфальт |
| 3 | с.Воробжа ул.Первомайская | 1,0 0,3 | Внутрипоселковая Асфальт грунтовая |
| 4 | с.Чёрный Олёх ул.Жихар | 0,3 0,7 | Внутрипоселковая Асфальт Грунтовая |
| 5 | с.Чёрный Олёх ул.Советская | 1,5 0,5 | Внутрипоселковая Асфальт грунтовая |
| 6 | с.Чёрный Олёх ул.Понизовка | 1,0 | Внутрипоселковая Грунтовая |
| 7 | с.Нижнемахово ул.Мира | 0,3 0,4 | Межмуниципальная Асфальт Внутрипоселковая Грунтовая |
| 8 | с.Нижнемахово ул.Центральная | 2,0 0,5 | Внутрипоселковая Асфальт Грунтовая |
| 9 | с.Нижнемахово ул.Луговая | 0,9 | Внутрипоселковая Асфальт |
| 10 | д.Семёновка | 1,0 0,5 | Внутрипоселковая Асфальт Грунтовая |
| 11 | д.Осипова Лука | 3,0 | Внутрипоселковая Грунтовая |

Населенные пункты Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области расположено на Юго-западе Среднерусской возвышенности. Поверхность представляет холмистую равнину. Понижение равнины идет к Югу, повышение – к Северу.

С южной стороны села Нижнемахово по речной пойме протекает река Псел. На Юго-западе от села Нижнемахово расположено торфяное озеро «Клюквенник», за ним начинается смешанный лес. На Юге и Юго-западе от деревни Осипова Лука протянулся сплошным массивом смешанный лес. Также на расстоянии 50м. на север от крайнего домовладения села Нижнемахово  проходит железная дорога (длиной - 3 км).

Климат местности умеренно-континентальный. На климатические условия  оказывают большое влияние западные ветры, дующие с Атлантического океана. Чаще всего западные ветры приносят зимние снегопады, сопровождаемые оттепелью, летом – дождем, которые охлаждают летнюю жару.

Северный Ледовитый океан охлаждает территорию страны, в том числе оказывает свое действие и на нашу местность. Зимой приносит ясную, морозную погоду. Летом – холодную погоду. Количество осадков выпадает в местности 650 – 700 миллиметров. Весной снег тает быстро, весна бывает сырой и прохладной. Осень обычно дождливая, но бывает и сухой и теплой – удобной для уборки урожая.

Вся наша Курская область, в том числе и населенные пункты Воробжанского сельсовета, лежат преимущественно в лесостепной зоне, но естественная растительность к настоящему времени не сохранилась. Основная часть территории распахана. Лес и кустарники уцелели только в неудобных для распашки местах: по долинам рек, по склонам балок и оврагов.

В данной местности преобладают дуб, ясень, вяз, клен, липа, осина, береза, тополь, ольха. Подлесок образуют орешник, лещина, черемуха. Большинство песчаных мест засажено сосной, желтой акацией. Изредка в этой местности встречается белая акация, верба, бересклет. По берегам рек растет ива.

Территории лугов частью распаханы, на нетронутых лугах произрастают: клевер, тимофеевка, люцерна, овсяница.

3.Оценка существующего состояния санитарной очистки территории  муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области

3.1. Исходные данные

Общая площадь Воробжанского сельсовета –6243га.

Численность населения – 993 чел.:

Жилищный фонд составляет: 31,0.кв.м.

Таблица 5. Здания, помещения общественного назначения:

| №п/п | Наименование организации | этажность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Воробжанского сельсовета | 1 |
| 2 | МКОУ «Воробжанская средняя общеобразовательная школа» | 2 |
| 3 | МКУК «Воробжанский центральный сельский Дом культуры» | 1 |
| 4 | Воробжанская модельная сельская библиотека | 1 |
| 5 | Воробжанский ФАП | 1 |
| 6 | Воробжанское отделение связи | 1 |
| 7 | Правление ООО «Агрофирма «Родина» | 1 |
| 8 | Магазин ИП Скоркина Г.Н. | 1 |
| 9 | Магазин ИП Андреевой Т.Г. | 1 |
| 10 | Свято-Троицкий Храм | 1 |
| 11 | Нижнемаховский сельский клуб | 1 |
| 12 | Досуговый центр «Житица» | 1 |
| 13 | Нижнемаховский ФАП | 1 |
| 14 | Нижнемаховское отделение связи | 1 |
| 15 | Магазин ИП Скоркина Г.Н. | 1 |
| 16 | Магазин – склад | 1 |
| 17 | Черноолешенский сельский клуб | 1 |
| 18 | Черноолешенская сельская библиотека | 1 |
| 19 | Черноолешенский ФАП | 1 |
| 20 | Черноолешенское отделение связи | 1 |
| 21 | Магазин ИП Скоркина Г.Н. | 1 |
| 22 | Магазин ИП Черновой Л.М. | 1 |
| 23 | Храм Димитрия Солунского | 1 |

3.2 Обеспечение чистоты и порядка на территории

Воробжанского сельсовета

На территории администрации Воробжанского сельсовета действуют «Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения», утвержденные решением Собранием депутатов Воробжанского сельсовета, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. И индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Воробжанского сельсовета, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территория Воробжанского сельсовета закреплена за юридическими и физическими лицами, в т. ч. индивидуальными предпринимателями для  регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких – из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего уплотненного снега.

Летняя уборка включает сбор мусора и обкос травы.

На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88), очистка урн должна производиться по мере их наполнения.

3.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций,

предприятий и населения,  проживающего в частных домовладениях

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Воробжанского сельсовета, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей.

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия, индивидуальные предприниматели заключают договор со специализированной организацией на вывоз твердых отходов.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке поселения на договорной основе;

иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на районную свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);

предъявлять для осмотра представителям органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Сбор и удаление ТБО предусмотрен по планово-регулярной схеме 1 раз в неделю, силами 1 единицы техники. В период массовых субботников – автотранспортом предприятий и организаций по дополнительным заявкам.

Вывоз ТБО предусмотрен на полигон ТБО Суджанского района.

На территории Воробжанского сельсовета периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами администрации Воробжанского сельсовета ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку

Заключение

Анализ состояния санитарной очистки территории Воробжанского сельсовета выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории Воробжанского сельсовета централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из – за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в поселении отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

3. Разработка и утверждение норм накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры.

4. Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов.

5. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение её технического уровня и надежности, обновление парка контейнеров и приобретение специальной техники, приведение в соответствие с санитарными правилами места накопления и хранения ТБО.

6. Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории Воробжанского сельсовета, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения задач – экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных и, наконец, этических.

Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки Воробжанского сельсовета показывает, что фактическое состояние территории Воробжанского сельсовета находится в удовлетворительном состоянии.

План мероприятий по организации системы санитарной очистки территории Воробжанского сельсовета на 2017-2032гг.

| Наименование мероприятия | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Организация централизованного сбора ТБО в населенных пунктах |  |  |
| I.1 приведение в соответствие с санитарными нормами мусоросборных площадок для сбора ТКО и КГО в жилищном фонде, на объектах инфраструктуры и объектах общего пользования |  | 2017-2018 |
| I.2 Реализация планово регулярной системы сбора и вывоза ТКО во всех населенных пунктах | Все нас. пункты |  |
| I.3 Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |
| 2 этап Организация раздельного сбора ТКО в населенных пунктах |  | 2019 – 2032 |
| II. 1 Информирование населения о вновь вводимых проектах в области обращения с отходами и ожидаемых результатах |  |  |

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Воробжанский сельсовет» на 2017-2032 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления БО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза БО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза БО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза БО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 993 | 2,1 | 2085 | 250 | 2335 |
| 2 | 2018 | 993 | 2,1 | 2085 | 250 | 2335 |
| 3 | 2019 | 993 | 2,2 | 2185 | 300 | 2485 |
| 4 | 2020 | 993 | 2,2 | 2185 | 300 | 2485 |
| 5 | 2021 | 993 | 2,3 | 2285 | 330 | 2615 |
| 6 | 2022 | 993 | 2,3 | 2285 | 330 | 2615 |
| 7 | 2023 | 993 | 2,4 | 2385 | 360 | 2745 |
| 8 | 2024 | 993 | 2,4 | 2385 | 360 | 2745 |
| 9 | 2025 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 10 | 2026 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 11 | 2027 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 12 | 2028 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 13 | 2029 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 14 | 2030 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 15 | 2031 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |
| 16 | 2032 | 993 | 2,5 | 2485 | 400 | 2885 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Воробжанский сельсовет» на 2017-2033 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 993 | 2,2 | 2184 | 320 | 2504 |
| 2 | 2018 | 993 | 2,4 | 2380 | 350 | 2730 |
| 3 | 2019 | 993 | 2,6 | 2580 | 380 | 2960 |
| 4 | 2020 | 993 | 2,8 | 2780 | 405 | 3185 |
| 5 | 2021 | 993 | 3,0 | 2980 | 435 | 3415 |
| 6 | 2022 | 993 | 3,2 | 3175 | 465 | 3640 |
| 7 | 2023 | 993 | 3,4 | 3375 | 495 | 3870 |
| 8 | 2024 | 993 | 3,6 | 3575 | 520 | 4095 |
| 9 | 2025 | 993 | 3,8 | 3775 | 550 | 4325 |
| 10 | 2026 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 11 | 2027 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 12 | 2028 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 13 | 2029 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 14 | 2030 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 15 | 2031 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |
| 16 | 2032 | 993 | 4,0 | 3975 | 580 | 4555 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации БО

и санитарной очистке муниципального образования «Воробжанский сельсовет

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Мусоросбороч-ные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Мусоросбороч-ные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Воробжанский сельсовет» 2017 – 2032 годы (в ценах 2017 года)

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации БО | 0,02 | 2017-2018 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2019-2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 10 ед. | 0,4 | 2019-2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу БО – 2 ед. | 1,8 | 2019 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2017-2032 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,62 |  |  |

[1] Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76