СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от    27 ноября 2013 г.    № 35

«Об  утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Воробжанский  сельсовет»  Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы»

В соответствии с   Федеральным законном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Собрание  депутатов  Воробжанского сельсовета  РЕШИЛО:

- 1. Утвердить  Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Воробжанский  сельсовет»  Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы» (прилагается).

2.  Начальнику отдела администрации Воробжанского сельсовета  Кузнецовой М.В. предусмотреть финансирование   программы  при формировании бюджета  Воробжанского сельсовета .

3. Решение  вступает в силу со дня  официального размещения  на  официальном  сайте   Администрации Воробжанского  сельсовета  и  размещения  на информационных  стендах.

Глава Воробжанского сельсовета                                     В.М.Гусев

- Утверждаю

Глава Воробжанского  сельсовета

Суджанского района Курской области

______________ (Гусев В.М.)

27  ноября 2013г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Воробжанский  сельсовет»  Суджанского  района    Курской области

на период 2014-2023 годы

- Паспорт

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

- «Воробжанский  сельсовет»  Суджанского района

- Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Генеральный план муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 1900 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 300 тыс. рублей; 2015 год - 300 тыс. рублей; 2016 год - 300 тыс. рублей; 2017 год - 300 тыс. рублей; 2018 год - 300 тыс. рублей; 2019 год - 2023г - 400 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; -обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПин. Сбор твердых бытовых отходов: -улучшение санитарного состояния территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов; -улучшение экологического состояния населенных пунктов. |

Введение.

Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского района  Курской области.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013 - 2015 гг. и на период до 2023 г. разработана  также на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Воробжанский сельсовет» и в соответствии с  планом застройки населенных пунктов МО «Воробжанский сельсовет».

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для  сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии МО «Воробжанский сельсовет».

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития  систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры  для потенциальных инвесторов.

Существующие   системы водоснабжения, водоотведения и перспектива их развития.

На территории Воробжанского сельсовета  Суджанского района снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды  и транспортировку до потребителей осуществляет 1 организация коммунального комплекса.

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения МО «Воробжанский сельсовет» служат подземные воды. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 куб.м/час с накоплением в башнях и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Водопроводной водой снабжается 89% населения. Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод водозабора. Износ водопроводных сетей – 60-100%.

Протяженность уличных сетей в населенных пунктах от одного до 4 километров. Всего водопроводная сеть составляет 11,4 км..

На территории МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского района расположено:

- водонапорных башен – 7шт..;

- скважин – 7шт.,  в том числе:

- водоразборных колонок – 63шт.

Услуги водоснабжения населению предоставляет организация АНО «Водоснабжение Воробжанского сельсовета Суджанского района».

В 2013 году населению отпущено воды в объеме 33,3 тыс. м куб.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения МО «Воробжанский сельсовет», в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства на территории Воробжанского сельсовета Суджанского района;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры  МО «Воробжанский сельсовет»;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Сроки реализации: 2014- 2023 гг.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией Воробжанского сельсовета Суджанского района.

Система программных мероприятий

I. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. | Администрации МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского района |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры населенных пунктов МО «Воробжанский сельсовет». | Администрация МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского района |
| 3. | Утверждение инвестиционных программ, | Собрание депутатов Воробжанского сельсовета |
| 4. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Комитет по тарифам и ценам Курской области |
| 5. | Заключение договоров между администрацией и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрации МО «Воробжанский сельсовет», организации коммунального комплекса |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Воробжанского сельсовета Суджанского района |

Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией  МО «Воробжанский сельсовет»   и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию муниципального образования «Воробжанский сельсовет».

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Управление реализацией Программы и контроль  ее выполнения.

Администрация МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского района обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация Воробжанского сельсовета Суджанского района координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Воробжанского сельсовета Суджанского района. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - глава администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района  В.М.Гусев

Исполнители основных мероприятий: АНО «Водоснабжение Воробжанского сельсовета Суджанского района». Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы,  а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития населенных пунктов;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией Воробжанского сельсовета  в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, сбора  твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Сбор твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов;

- улучшение экологического состояния населенных пунктов;

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства  и создание благоприятной среды обитания в МО «Воробжанский сельсовет».

Начало формы

Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Воробжанский сельсовет»  расположено в юго-восточной части Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета  -  с. Воробжа до районного центра (г. Суджа) 25 км.

Сельское поселение с северной стороны  граничит с Большесолдатским районом, с восточной стороны с Беловским районом Курской области, с южной стороны с муниципальным образованием «Борковский сельсовет», с западной стороны с муниципальными образованиями «Уланковский сельсовет»,  «Махновский сельсовет» и «Замостянский сельсовет».

Муниципальное образование «Воробжанский  сельсовет»  включает  в  себя  пять  населенных  пункта:  с. Воробжа, с. Нижнемахово, с. Чёрный Олёх, д. Осипова Лука, д. Семёновка.

Территория  Воробжанского сельсовета равна 6243 га или 6,3%  площади Суджанского района. Численность населения на 01.01.2013 г. составила 973 человека.

. Муниципальное образование «Воробжанский  сельсовет» является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

Основными      производственными            направлениями  предприятий,

функционирующих    на   территории    муниципального    образования,    является производство сельскохозяйственной продукции.

В МО «Воробжанский  сельсовет» развита социальная инфраструктура: действует 1 среднее  специальное учебное заведение, 2 библиотека, 2 центр культуры и досуга, стадион, 3  ФАП.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 5 магазинов промышленных и продовольственных товаров,

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Воробжанский  сельсовет» согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 25,6 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 26,31 кв. м / чел.

Таблица 1

Показатели индивидуального жилищного фонда Воробжанского сельсовета на 01. 01. 2014 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | Общая площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Воробжа | 119 | 290 |  | 119/290 | 119/290 | 101/244 | 3 | 119 | 101 | 34,2 | 576 | 531 | 9,9 | 167,04 | 1219,32 |
| 2 | с. Нижнемахово | 109 | 286 |  | 109/286 | 109/286 | 85/234 | 18 | 109 | 85 | 34,2 | 540 | 531 | 9,8 | 154,44 | 124,02 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 76 | 197 |  | 76/197 | 76/197 | 55/160 | - | 76 | 55 | 34,2 | 506 | 531 | 6,7 | 99,68 | 84,80 |
| 4 | д. Осипова Лука | 55 | 122 |  | 55/122 | 55/122 | 40/104 | 1 | 55 | 40 | 34,2 | 532 | 531 | 4,2 | 64,90 | 55,12 |
| 5 | д. Семёновка | 36 | 78 |  | 36/78 | 36/78 | 29/59 | - | 36 | 29 | 34,2 | 546 | 531 | 2,6 | 42,52 | 31,27 |
|  | Итого: | 395 | 973 |  | 395/973 | 395/973 | 310/801 | 22 | 395 | 310 | 34,2 | 576 | 531 | 33,3 | 528,65 | 424,53 |

Таблица 2

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности МО «Воробжанский  сельсовет» за 2014 год

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 6 | - | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | - | 1 | 1 | 0,5 |  |  |
| 2 | ЦСДК с. Воробжа | 4 | 200 | 541 |  | 541 | 541 |  | 541 | - | 1 | 1 | 0,5 |  |  |
| 3 | СК с. Нижнемахово | 2 | 250 | 376 |  | - | 376 |  | - | - | 1 | - | 0,5 |  |  |
| 4 | СК с. Чёрный Олёх | 1 | 230 | 212 |  |  | 212 |  | - |  | 1 | - | 0,1 |  |  |
| 5 | Библиотека с. Воробжа | 1 | 25 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 6 | Библ-ка с. Чёрный Олёх | 1 | 15 | 40 |  |  | 40 |  | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
|  | Итого по МО | 15 | 720 | 1329 |  | 701 | 1329 |  | 701 |  | 4 | 2 | 1,8 |  |  |

Таблица 3

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы,  функционирующих

на территории «Воробжанский  сельсовет» за 2014 год

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин «Жемчужина» Воробжа | 3 | - | 46,3 |  | 46,3 | 46,3 | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Нижнемахово-магазин | 2 | - | 15 | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Чёрный Олех-магазин | 2 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ларек-Воробжа | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ларек-Чёрный Олех | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Показатели функционирующих на территории МО «Воробжанский  сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной  собственности

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП Воробжа | 2 |  | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 1 | 1 | 0,5 |  |  |
| 2 | ФАП Нижнемахово | 2 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 200 |  |
| 3 | ФАП Чёрный Олех | 2 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 200 |  |
| 4 | ОС Воробжа | 2 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 120 |  |
| 5 | ОС Нижнемахово | 1 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 120 |  |
| 6 | ОС Чёрный Олех | 2 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 120 |  |
| 7 | СОШ Воробжа | 36 | 365 | 1829 |  | 1829 | 1829 |  | 1829 |  | 1 | 1 | 5,0 | 22519 | 48076 |
|  | Итого МО | 47 | 365 | 2094 |  | 2094 | 2094 |  | 1879 |  | 7 | 2 | 7,0 | 23279 | 48076 |

Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Воробжанский сельсовет»     Суджанского   района    Курской     области снабжается  электроэнергией     от     объектов     электроснабжения,      находящихся     в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 20,17 км, ЛЭП- 0,4 кВ – 21,90 км., ЛЭП- 110 кВ-2,5км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 19 единиц, общей мощностью 26736 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 1600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 800 кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,31 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на 2013 год   - 0,31 кВт/чел;

2013-2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015-2016 годы   -0,45 кВт/чел;

2017-2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 - 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 - 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Воробжанский сельсовет в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 700-800 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения в муниципальном образовании имеется.
По   состоянию   на   01.06.2013   года   она   включает   в   себя 19км межпоселковых. Сети газоснабжения были построены в 2004 - 2007 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 77 %. На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 85  домов в населенных пунктах муниципального образования.

Водоснабжение.

Система водоснабжения имеется в 5-ти населенных пунктах (с. Воробжа,

с. Нижнемахово, с. Чёрный Олёх, д. Осипова Лука, д. Семёновка). По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 7 артезианских скважин, 8 водонапорных башни, 11,4 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования   обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система   водоснабжения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 70%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 90,8 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 9,2% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), а также получают воду из колодцев.

Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Воробжанский сельсовет» не имеется.

Утилизация бытовых отходов не организована.

Таблица 5

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского  района на 01.01.2014г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Воробжа |  | 2004 | 80 | 101 | 85 | 177,37 | 129,3 |
| 2 | с. Нижнемахово |  | 2006 | 80 | 85 | 78 | 124,0 | 124,0 |
| 3 | с. Чёрный Олёх |  | 2007 | 80 | 55 | 72 | 84,8 | 84,8 |
| 4 | д. Осипова Лука |  | 2007 | 80 | 40 | 73 | 55,1 | 55,1 |
| 5 | д. Семеновка |  | 2004 | 80 | 29 | 81 | 31,1 | 31,1 |
|  | Итого по МО | 5 | X |  | 310 | 78 | 472,57 | 424,5 |

Таблица 6

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского  района на 01.01.2014г.

.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Воробжа | 1 | 1980 | 100 | 1 | 1980 | 100 | 3 | 1980 | 90 | 14 | 1980 | 90 |
| 2 | с. Нижнемахово | 2 | 1981-84 | 100 | 2 | 1981-84 | 100 | 3 | 1981 | 90 | 14 | 1981-84 | 90 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 2 | 1985-91 | 100 | 2 | 1985-91 | 100 | 3 | 1985 | 90 | 15 | 1985-91 | 90 |
| 4 | д. Осипова Лука | 1 | 1982 | 100 | 1 | 1982 | 100 | 1,4 | 1982 | 90 | 10 | 1982 | 90 |
| 5 | д. Семеновка | 1 | 1976 | 100 | 1 | 1976 | 100 | 1 | 1976 | 90 | 10 | 1976 | 90 |
|  | Итого по МО | 7 |  | 100 | 7 |  | 100 | 11,4 |  |  | 63 |  |  |

Таблица 7

Основные производственные показатели системы централизованного водоснабжения

МО «Воробжанский сельсовет» по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 46 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 46 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | - |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 36,6 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 3,3 |
|  |  | % | 9,7 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 33,3 |
|  | - население | т. куб.м | 33,3 |
| 7 | Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,61 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  | 24,61 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,61 |

Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется рост численности населения. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 — 2023 годов в поселениях муниципального образования приведены в таблицах.

Таблица 8

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2014-2023 годах (чел.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Воробжа | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
| 2 | с. Нижнемахово | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 4 | д. Осипова Лука | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 5 | д. Семеновка | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
|  | Итого по МО | 973 | 978 | 983 | 988 | 993 | 998 | 1003 | 1008 | 1013 | 1018 |

Таблица 9

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах Муниципального образования «Воробжанский сельсовет»

Суджанского района на 2014 - 2023годах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Един, измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Воробжа | д/м.кв | 1/100 |  |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижнемахово |  | 1/100 |  |  |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Чёрный Олёх |  | 1/100 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | кв.м | 300 | - | 100 | 100 | 100 |  | - | - |  |  |  |
|  |  | домов | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Динамика наличия жилфонда

в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Воробжанский сельсовет | 25600 | - | - | 25700 | - | 100 | 25900 | - | 100 | 25900 | - | 100 | 26000 | - | 100 | 26100 |

Таблица 11

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в

муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № | Наименование муниципального образования населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | муниципального образования | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Воробжанский сельсовет | 25,7 | 973 | 26,31 | 25,9 | 988 | 26,31 | 25,9 | 993 | 26,12 | 26,0 | 1003 | 26,1 | 26,1 | 1013 | 25,0 |

Таблица 12

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Воробжанский сельсовет в 2013-2023 годах

Т

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2023 годы |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Воробжа | 290 | 48 | 13920 | 293 | 49 | 14357 | 295 | 50 | 14750 | 297 | 50 | 14850 | 299 | 50 | 14950 |
| 2 | с. Нижнемахово | 286 | 45 | 13728 | 289 | 46 | 13294 | 291 | 50 | 14550 | 293 | 50 | 14650 | 295 | 50 | 14750 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 197 | 42 | 8274 | 200 | 43 | 8600 | 202 | 50 | 10100 | 204 | 50 | 10200 | 206 | 50 | 10300 |
| 4 | д. Осипова Лука | 122 | 44 | 5368 | 125 | 45 | 5625 | 127 | 50 | 6350 | 130 | 50 | 6500 | 131 | 50 | 6550 |
| 5 | д. Семеновка | 78 | 44 | 3432 | 81 | 45 | 3645 | 83 | 50 | 4150 | 85 | 50 | 4250 | 87 | 50 | 4350 |
|  | Итого по МО | 973 | 45 | 31735 | 988 | 45 | 45521 | 998 | 50 | 4990 | 1009 | 50 | 50450 | 1018 | 50 | 50900 |

Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Воробжанский сельсовет» на период 2013-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу   вводимых в период 2013-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2017 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.14).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2023 годов планируется построить 1,5 км распределительных газопроводов (табл.15).

Таблица 13

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Воробжанский сельсовет в 2013-2023 годах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Воробжа | Индивидуальные жилые дома | дом | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижнемахово | Индивидуальные жилые дома | дом | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Чёрный Олёх | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семёновка | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Воробжанский сельсовет в 2013-2023 годах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Воробжа | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Нижнемахово | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Чёрный Олёх | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семёновка | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2015годы |  |  | 2016-2017годы |  |  | 2018-2019годы |  |  | 2020-2021годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Воробжа | 290 | 40 | 11600 | 293 | 42 | 12306 | 295 | 43 | 12358 | 297 | 44 | 13068 | 299 | 45 | 13455 |
| 2 | с. Нижнемахово | 286 | 41 | 11726 | 289 | 43 | 12427 | 291 | 44 | 12804 | 293 | 45 | 13185 | 295 | 46 | 13570 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 197 | 39 | 7683 | 200 | 40 | 8000 | 202 | 41 | 8282 | 204 | 42 | 8568 | 206 | 43 | 8858 |
| 4 | д. Осипова Лука | 122 | 39 | 4578 | 125 | 40 | 5000 | 127 | 41 | 5207 | 130 | 42 | 5460 | 131 | 43 | 5633 |
| 5 | д. Семеновка | 78 | 40 | 3120 | 81 | 42 | 3402 | 83 | 43 | 3569 | 85 | 44 | 3740 | 87 | 45 | 3519 |
|  | Итого по МО | 973 | 199 | 38887 | 990 | 109 | 41135 | 998 | 212 | 42547 | 1009 | 218 | 44021 | 1018 | 222 | 45431 |

Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Воробжанский сельсовет» на период 2013-2023 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (5 домов общей площадью 500 кв. м) построить 1,5 км водопровода

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2023 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 0,5 км водопровода

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-     реконструкцию и модернизацию 4-и артезианских скважин с
установкой частотно-регулируемого электропривода;

-   реконструкцию 4-и водонапорных башен;

-   реконструкцию (замену) 9,0 км водопроводных сетей.

Таблица 16

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования

«Воробжанский сельсовет»

на 2013-2023годы

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м /день | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Воробжа | 1 | 57 | 1980 | 100 | 1 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | 1 |
| 2 | с. Нижнемахово | 2 | 57 | 1981- 1984 | 100 | 1 | - | 1 | - | - |  | - | - | - |  | - |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 2 |  | 1985- 1991 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука | 1 |  | 1982 | 100 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семеновка | 1 |  | 1976 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 7 | - | - | 100 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  |  | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Воробжа | 1 | 1980 | 100 | 1 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 1 |
| 2 | с. Нижнемахово | 2 | 1981-1984 | 100 | 1 | - | 1 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 2 | 1985-1991 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука | 1 | 1982 | 100 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семеновка | 1 | 1976 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 7 | - | 100 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Воробжа | 3 | 1980 | 90 | 3 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | 3 |
| 2 | с. Нижнемахово | 3 | 1981-84 | 90 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 3 | 1985-91 | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Осипова Лука | 1,4 | 1982 | 90 | 1,4 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Семеновка | 1 | 1976 | 90 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 11,4 | - | 90 | 6,9 |  | 1,5 | 1 | 1,4 | - | - |  | - |  | 3 |

Таблица 17

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2015 годы |  | 2016-2017годы |  | 2018-2019 годы |  | 2020-2021 годы |  | 2022-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) |
| 1 | с. Воробжа | 34,2 | 9,9 | 34,2 | 10,0 | 34,2 | 10,1 | 34,2 | 10,1 | 34,2 | 10,2 |
| 2 | с. Нижнемахово | 34,2 | 9,8 | 34,2 | 9,9 | 34,2 | 10,0 | 34,2 | 10 | 34,2 | 10 |
| 3 | с. Чёрный Олёх | 34,2 | 6,7 | 34,2 | 6,8 | 34,2 | 6,9 | 34 ,2 | 7 | 34,2 | 7 |
| 4 | д. Осипова Лука | 34,2 | 4,2 | 34,2 | 4,3 | 34,2 | 4,3 | 34,2 | 4,4 | 34,2 | 4,5 |
| 5 | д. Семеновка | 34,2 | 2,6 | 34,2 | 2,7 | 34,2 | 2,8 | 34,2 | 2,9 | 34,2 | 3 |
|  | Всего по МО | 34,2 | 33,3 | 34,2 | 33,7 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 34,7 |

Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Воробжанский сельсовет» на период 2013-2023 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 1-й единицы специальной   техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Таблица 18

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в

МО «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 978 | 2,1 | 2053,8 | 2043,8 |
| 2 | 2015 | 983 | 2,1 | 2064,3 | 2064,3 |
| 3 | 2016 | 988 | 2,1 | 2074,8 | 2074,8 |
| 4 | 2017 | 993 | 2,2 | 2184,6 | 2184,6 |
| 5 | 2018 | 998 | 2,3 | 2295,4 | 2295,4 |
| 6 | 2019 | 1003 | 2,3 | 2306,9 | 2306,9 |
| 7 | 2020 | 1008 | 2,4 | 2419,2 | 2419,2 |
| 8 | 2021 | 1013 | 2,4 | 2431,2 | 2431,2 |
| 9 | 2022-2023 | 1018 | 2,5 | 2545 | 2545 |

Таблица 19

Прогноз вывоза  жидких  твердых бытовых отходов в

МО «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 978 | 2,1 | 2053,9 | 2053,9 |
| 2 | 2015 | 983 | 2,1 | 2064,3 | 2064,3 |
| 3 | 2016 | 988 | 2,1 | 2184,8 | 2184,8 |
| 4 | 2017 | 993 | 2,2 | 2295,4 | 2295,4 |
| 5 | 2018 | 998 | 2,3 | 2306,9 | 2306,9 |
| 6 | 2019 | 1003 | 2,3 | 1934,3 | 1934,3 |
| 7 | 2020 | 1008 | 2,4 | 2419,2 | 2419,2 |
| 8 | 2021 | 1013 | 2,4 | 2431,2 | 2431,2 |
| 9 | 2022-2023 | 1018 | 2,5 | 2545 | 2545 |

Таблица 20

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Воробжанский сельсовет»

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | - | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 21

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013-2023 годы (млн.руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |

Таблица 22

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» на 2013- 2023 годы  (млн.руб.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 23

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | 0,2 | - |  | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | 1 | - | - |  | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | - | - | - | - |  | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | - | 1 |  | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | - | - | 0,2 | - |  | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - |  | - | 1,5 | - | 1,0 | - | 2,0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 77 | 80 | 82 | 85 |  | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
|  | -водоснабжения |  | 87 | 89 | 91 | 93 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 11 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 12 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц        населенных    пунктов    муниципального    образования.

Таблица 24

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Воробжанский сельсовет» 2014 — 2023 годы ( в ценах 2013года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Воробжа | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,2 км Уличн. освещение- 0,2 км | - | 2015-2020 | Обеспечение электроэнергией 2 домов 200 кв. м жилья) | Личные средства застройщика |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Нижнемахово | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ - 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | - | 2013-2023 | Обеспечение электроэнергией 2домов (200 кв. м жилья) | Личные средства застройщика |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Чёрный Олёх | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ - 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | - | 2013-2023 | Обеспечение электроэнергией 1домов (100 кв. м жилья) | Личные средства застройщика |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-5 км | 2,5 | 2013-2023 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Воробжа | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,2 км | - | 2015-2023 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Нижнемахово | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,6 км | - | 2013-2023 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Чёрный Олёх | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,6 км | - | 2013-2023 | Обеспечение газом 1 домов (100 кв. м жилья) | Средства застройщика |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Воробжа | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,2 км | 0,2 | 2015-2020 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Нижнемахово | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,2 км | 0,2 | 2013-2023 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Чёрный Олёх | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,2 км | 0,2 | 2013-2023 | Обеспечение водой 1 домов (100 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта ( руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО |  | 2013-2020 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. |  | 2013-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25

Анализ  фактических  и  плановых  расходов  на  финансирование  инвестиционных проектов

муниципального образования «Мартыновский сельсовет» на 2014- 2023 годы  (млн.руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  |  | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено | запланировано | потрачено |  |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Таблица 25

Прогнозируемый  расход бюджета  на оказание мер социальной поддержки,  в  том числе на предоставление  отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 1 | Воробжанский сельсовет |  | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |

Управление Программой

Администрация муниципального образования «Воробжанский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-    обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-   отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-   непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-   подготовку отчетов о реализации Программы.

-       контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-       решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

-   анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

-   подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-   отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий,
обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов
различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Таблица 26

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Воробжанский сельсовет» Суджанского  района Курской области на 2013 - 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | Тыс.р | 0,5 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  | Застройщик ОАО МРСК Центра |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Газоснабжение индивидуальных жилых домов | Тыс.р | 0,5 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  | Застройщик |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Водоснабжение индивидуальных жилых домов | Тыс.р | 0,5 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  | Застройщик |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | тыс.р. | 2,0 |  |  | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 |  |  | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - |  |
|  |  | тыс.р. | 40,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
| 3 | строительство контейнерных площадок | ед. | 25 | - | - | 7 | 3 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |  |
|  |  | тыс.р. | 1,0 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 4 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельсовета | тыс.р. | 0,2 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - |  |